Załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wesoła 7, 58 – 150 Strzegom

WYKONAWCA

| Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |

Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Adres e- mail |  |

FORMULARZ OFERTOWY

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do siedziby Spółki w 2021r.”

| LP | Rodzaj armatury | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø160 x 500 - Kaczmarek | szt. | 10 |  |  |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø160 x 2000 - Kaczmarek | szt. | 20 |  |  |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø160 x 1000 - Kaczmarek | szt. | 10 |  |  |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø200 x 500 - Kaczmarek | szt. | 4 |  |  |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø200 x 2000 - Kaczmarek | szt. | 6 |  |  |
|  | Nasuwka do kanalizacji zewnętrznej PVC ø160 - Kaczmarek | szt. | 12 |  |  |
|  | Nasuwka do kanalizacji zewnętrznej PVC ø200 - Kaczmarek | szt. | 6 |  |  |
|  | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/150 - Kaczmarek | szt. | 4 |  |  |
|  | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/300 - Kaczmarek | szt. | 6 |  |  |
|  | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/450 - Kaczmarek | szt. | 10 |  |  |
|  | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/670 - Kaczmarek | szt. | 7 |  |  |
|  | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/870 - Kaczmarek | szt. | 6 |  |  |
|  | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/900 - Kaczmarek | szt. | 5 |  |  |
|  | Zawór zwrotny klapowy do ks ø150 | szt. | 4 |  |  |
|  | Zawór zwrotny klapowy do ks ø200 | szt. | 2 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø32 SDR 17 - Kaczmarek | m | 100 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø40 SDR 17 - Kaczmarek | m | 700 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø63 SDR 17 - Kaczmarek | m | 20 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø90 SDR 17 - Kaczmarek | m | 36 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø110 SDR 17 - Kaczmarek | m | 120 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø160 SDR 17 - Kaczmarek | m | 120 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø200 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø225 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø250 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø280 SDR 17 - Kaczmarek | m | 36 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø315 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
|  | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø400 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
|  | Trójnik skręcany PE/GW ø50x2”xø50 PLASSON | szt. | 4 |  |  |
|  | Złączka skręcana PE ø40 PLASSON | szt. | 10 |  |  |
|  | Złączka skręcana PE/GZ ø40x2” PLASSON | szt. | 100 |  |  |
|  | Złączka skręcana PE/GZ ø50x2” PLASSON | szt. | 10 |  |  |
|  | Złączka skręcana PE/GZ ø63x2” PLASSON | szt. | 4 |  |  |
|  | Kolano skręcane PE/GZ ø40x1” PLASSON | szt. | 50 |  |  |
|  | Kolano skręcane PE/GZ ø40x5/4” PLASSON | szt. | 50 |  |  |
|  | Kształtki PE100 ø90 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 32 |  |  |
|  | Kształtki PE100 ø110 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 32 |  |  |
|  | Kształtki PE100 ø160 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 32 |  |  |
|  | Kształtki PE100 ø280 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 10 |  |  |
|  | Zwężka FFR 100/80 | szt. | 2 |  |  |
|  | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/100 | szt. | 4 |  |  |
|  | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80 | szt. | 4 |  |  |
|  | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/50 | szt. | 2 |  |  |
|  | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100 | szt. | 2 |  |  |
|  | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100/450 | szt. | 2 |  |  |
|  | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 80 - stopowe | szt. | 10 |  |  |
|  | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN 80 500mm | szt. | 16 |  |  |
|  | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN 100 500mm | szt. | 10 |  |  |
|  | Króciec żeliwny dwukołnierzowy – zwężka FFR DN 100/80 | szt. | 8 |  |  |
|  | Łącznik żel. rurowy uniwersalny (RU) DN 80 - DOMEX | szt. | 6 |  |  |
|  | Łącznik żel. rurowy uniwersalny (RU) DN 100 - DOMEX | szt. | 10 |  |  |
|  | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy (RK) DN 80 - DOMEX | szt. | 10 |  |  |
|  | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy (RK) DN 100 - DOMEX | szt. | 14 |  |  |
|  | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy (RK) DN 150 - DOMEX | szt. | 8 |  |  |
|  | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy stalowy z zabezpieczeniem (RKS-E) DN 350 PE/PVC D min-max 395-410mm - DOMEX | szt. | 2 |  |  |
|  | Łącznik rurowo-kielichowy (RK) DN 80 - Supa Maxi AVK | szt. | 4 |  |  |
|  | Łącznik rurowo-kielichowy (RK) DN 100 - Supa Maxi AVK | szt. | 4 |  |  |
|  | Łącznik rurowo-kielichowy (RK) DN 150 - Supa Maxi AVK | szt. | 4 |  |  |
|  | Łącznik rurowo-kielichowy (RK) DN 200 - Supa Maxi AVK | szt. | 4 |  |  |
|  | Łącznik kielichowy DN 80 - Supa Maxi AVK | szt. | 4 |  |  |
|  | Łącznik kielichowy DN 100 - Supa Maxi AVK | szt. | 4 |  |  |
|  | Łącznik kielichowy DN 150 - Supa Maxi AVK | szt. | 4 |  |  |
|  | Łącznik kielichowy DN 200 - Supa Maxi AVK | szt. | 4 |  |  |
|  | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 80 - DOMEX | szt. | 8 |  |  |
|  | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 100 - DOMEX | szt. | 8 |  |  |
|  | Łącznik rurowy RR DN 175 JAFAR | szt. | 6 |  |  |
|  | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 250 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
|  | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 315 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
|  | Nasuwa pełna uniwersalna RR DN 400 Jafar | szt. | 4 |  |  |
|  | Nasuwa żel. dwudzielna DN 80 - DOMEX | szt. | 6 |  |  |
|  | Nasuwa żel. dwudzielna DN 100 - DOMEX | szt. | 10 |  |  |
|  | Nasuwa żel. dwudzielna DN 150 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
|  | Nasuwa żel. dwudzielna DN 200 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
|  | Nasuwa żel. trójdzielna DN 80 DOMEX lub IGE | szt. | 6 |  |  |
|  | Nasuwa żel. trójdzielna DN 100 DOMEX lub IGE | szt. | 12 |  |  |
|  | Nasuwa żel. trójdzielna DN 150 DOMEX lub IGE | szt. | 2 |  |  |
|  | Nasuwa żel. trójdzielna DN 175 DOMEX lub IGE | szt. | 4 |  |  |
|  | Nasuwa żel. trójdzielna DN 225 DOMEX lub IGE | szt. | 4 |  |  |
|  | Nasuwa żel. trójdzielna DN 250 DOMEX lub IGE | szt. | 4 |  |  |
|  | Opaska do nawiercania 90x2” HAWLE-HAKU nr kat. 5250 | szt. | 10 |  |  |
|  | Opaska do nawiercania 110x2” HAWLE-HAKU nr kat. 5250 | szt. | 25 |  |  |
|  | Opaska do nawiercania 160x2” HAWLE-HAKU nr kat. 5250 | szt. | 4 |  |  |
|  | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 80/2” - DOMEX | szt. | 6 |  |  |
|  | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 100/2” - DOMEX | szt. | 30 |  |  |
|  | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 225/2” -DOMEX | szt. | 6 |  |  |
|  | Zasuwa do przyłączy domowych 2”x11/2” HAWLE nr kat. 2520 | szt. | 45 |  |  |
|  | Zasuwa kołnierzowa długa DN 80, PN 10 HAWLE E2 | szt. | 6 |  |  |
|  | Zasuwa kołnierzowa długa DN 100, PN 10 HAWLE E2 | szt. | 5 |  |  |
|  | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 80, PN 10 HAWLE E2 | szt. | 2 |  |  |
|  | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 100, PN 10 HAWLE E2 | szt. | 2 |  |  |
|  | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 150, PN 10 HAWLE E2 | szt. | 1 |  |  |
|  | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 200, PN 10 HAWLE E2 | szt. | 1 |  |  |
|  | Obudowa teleskopowa zasuwy 2” do przyłączy domowych HAWLE | szt. | 50 |  |  |
|  | Obudowa teleskopowa zasuwy kołnierzowej DN 80 HAWLE | szt. | 6 |  |  |
|  | Obudowa teleskopowa zasuwy kołnierzowej DN 100 HAWLE | szt. | 5 |  |  |
|  | Skrzynka żeliwna średnia | szt. | 80 |  |  |
|  | Skrzynka żeliwna W 1 | szt. | 18 |  |  |
|  | Skrzynka żeliwna do hydrantów | szt. | 16 |  |  |
|  | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 AVK RD 1250 lub HAWLE | szt. | 16 |  |  |
|  | Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 AVK RD 1250 lub HAWLE | szt. | 16 |  |  |
|  | Kompensator DN 80 DOMEX | szt. | 3 |  |  |
|  | Kompensator DN 100 DOMEX | szt. | 2 |  |  |
|  | Zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy DN 150 | szt. | 3 |  |  |

  - SZACUNKOWA ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO ………...................................

  - PODATEK VAT ……………………………………………………………………………………...

  - SZACUNKOWA ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO ……………………………

(słownie złotych: …………………………………………………………………………...………….)

- Deklarujemy termin realizacji: sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2021r.

- Udzielamy gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.

- Warunki płatności .....................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie          wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne z prawdą.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

............................................

Podpis osoby uprawnionej