SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I . ZAMAWIAJĄCY:	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wesoła 7

58 – 150 Strzegom

Tel: 532720090

E-mail: wik@wik.strzegom.pl

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do siedziby Spółki w 2024r.”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42131160-5 Hydranty

44163000-0 Rury i osprzęt

44163130-0 Ściekowe przewody rurowe

44163230-1 Złącza do przewodów rurowych

44163240-4 Łączniki do przewodów rurowych

44167200-0 Zaciski i kołnierze naprawcze

44167400-2 Kolanka

44470000-5 Wyroby z żeliwa

II . TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy armatury wodociągowej i kanalizacyjnej do siedziby Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu.

2.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania armatury fabrycznie nowej. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu z odpowiednią metką lub etykietą.

3. Wymagane dokumenty:

- karty katalogowe

- deklaracja zgodności

- oznakowanie CE lub oznakowanie znakiem budowlanym

- aprobaty techniczne ITB

- atesty PZH

- certyfikaty

- aprobaty IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego

Data ważności wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 3 nie późniejsza niż wyznaczona data do złożenia oferty powiększona o 12 miesięcy.

4.Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres realizacji umowy. Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu dostarczonym faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zlecenia (telefonicznie lub e-mailem). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego asortymentu w terminie 24 godzin od złożonego przez Zamawiającego zlecenia.

5.Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 15: 00 od poniedziałku do piątku.

6.Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy, transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

7.Ilości zamawianych materiałów podane są w sposób szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówienia w zmniejszonych ilościach, całkowitej rezygnacji z dokonania zamówienia niektórych artykułów bądź zwiększenia ilości niektórych dostaw.

8.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z parametrami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji, lub dostarczenia przedmiotu wadliwego Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie przez Zamawiającego będzie następowało za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

9.Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem.

10.Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe dostaw objętych przedmiotem zamówienia określone w kalkulacji cenowej zgodnie z faktycznie dostarczoną ilością potwierdzoną przez Zamawiającego.

11. Wszystkie ceny jednostkowe ustalone są na okres trwania umowy i nie będą podlegały zmianom. Wykonawca w tych cenach powinien uwzględnić ewentualne opusty i rabaty oraz koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.

12. Cena oferty  będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić w  trakcie realizacji umowy.

13.Warunki płatności: przelew 21 dni.

14.Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane produkty nie mniejszej niż: 12 m-cy.

15. Wyszczególnienie armatury do zamówienia:

| LP | Rodzaj armatury | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø160 x 500 - Kaczmarek | szt. | 5 |
| 2 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø160 x 2000 - Kaczmarek | szt. | 10 |
| 3 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø160 x 1000 - Kaczmarek | szt. | 5 |
| 4 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø200 x 1000 - Kaczmarek | szt. | 4 |
| 5 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø200 x 2000 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 6 | Nasuwka do kanalizacji zewnętrznej PVC ø160 - Kaczmarek | szt. | 6 |
| 7 | Nasuwka do kanalizacji zewnętrznej PVC ø200 - Kaczmarek | szt. | 3 |
| 8 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/150 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 9 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/300 - Kaczmarek | szt. | 3 |
| 10 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/450 - Kaczmarek | szt. | 5 |
| 11 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/670 - Kaczmarek | szt. | 3 |
| 12 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/870 - Kaczmarek | szt. | 3 |
| 13 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/900 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 14 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/15 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 15 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/30 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 16 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/45 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 17 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/67 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 18 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/87 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 19 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/90 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 20 | Złączka kan. sanit. zewn. PVC ø200 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 21 | Redukcja kan. sanit. zewn. PVC ø200/160 - Kaczmarek | szt. | 3 |
| 22 | Połączenie kam.-PVC ø200/160 - Kaczmarek | szt. | 2 |
| 23 | Korek PVC ø200 - Kaczmarek | szt. | 3 |
| 24 | Korek PVC ø160 - Kaczmarek | szt. | 3 |
| 25 | Właz żeliwny (25T) | szt. | 2 |
| 26 | Właz żeliwny z wyp. betonowym | szt. | 2 |
| 27 | Kineta zbiorcza studzienki insp. DN 425/160 | szt. | 2 |
| 28 | Kineta zbiorcza studzienki insp. DN 425/200 | szt. | 2 |
| 29 | Rura wznosząca karbowana studzienki DN 425 | szt. | 2 |
| 30 | Teleskop z włazem studzienki insp. DN425 | szt. | 2 |
| 31 | Uszczelka gumowa studzienki insp. | szt. | 2 |
| 32 | Stożek odciążający studzienki insp. | szt. | 2 |
| 33 | Zawór zwrotny klapowy do ks ø150 | szt. | 2 |
| 34 | Zawór zwrotny klapowy do ks ø200 | szt. | 2 |
| 35 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø20 SDR 17 - Kaczmarek | m | 20 |
| 36 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø32 SDR 17 - Kaczmarek | m | 100 |
| 37 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø40 SDR 17 - Kaczmarek | m | 500 |
| 38 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø63 SDR 17 - Kaczmarek | m | 20 |
| 39 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø90 SDR 17 - Kaczmarek | m | 50 |
| 40 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø110 SDR 17 - Kaczmarek | m | 120 |
| 41 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø160 SDR 17 - Kaczmarek | m | 60 |
| 42 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø200 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |
| 43 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø225 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |
| 44 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø250 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |
| 45 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø280 SDR 17 - Kaczmarek | m | 36 |
| 46 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø315 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |
| 47 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø400 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |
| 48 | Trójnik skręcany PE/GW ø32 PLASSON | szt. | 4 |
| 49 | Trójnik skręcany PE/GW ø40 PLASSON | szt. | 4 |
| 50 | Trójnik skręcany PE/GW ø50 PLASSON | szt. | 4 |
| 51 | Trójnik skręcany PE/GW ø63 PLASSON | szt. | 4 |
| 52 | Złączka skręcana PE/GZ ø32x1" PLASSON | szt. | 20 |
| 53 | Złączka skręcana PE/GZ ø32x3/4" PLASSON | szt. | 4 |
| 54 | Złączka skręcana PE/GZ ø32x5/4" PLASSON | szt. | 4 |
| 55 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x1" PLASSON | szt. | 10 |
| 56 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x3/4" PLASSON | szt. | 30 |
| 57 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x5/4" PLASSON | szt. | 10 |
| 58 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x6/4" PLASSON | szt. | 20 |
| 59 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x2” PLASSON | szt. | 10 |
| 60 | Złączka skręcana PE/GZ ø50x5/4” PLASSON | szt. | 10 |
| 61 | Złączka skręcana PE/GZ ø50x6/4” PLASSON | szt. | 4 |
| 62 | Złączka skręcana PE/GZ ø50x2” PLASSON | szt. | 10 |
| 63 | Złączka skręcana PE/GZ ø63x2” PLASSON | szt. | 4 |
| 64 | Kolano skręcane PE/GZ ø32x3/4” PLASSON | szt. | 4 |
| 65 | Kolano skręcane PE/GZ ø32x1” PLASSON | szt. | 4 |
| 66 | Kolano skręcane PE/GZ ø32x5/4” PLASSON | szt. | 4 |
| 67 | Kolano skręcane PE/GZ ø40x3/4” PLASSON | szt. | 4 |
| 68 | Kolano skręcane PE/GZ ø40x5/4” PLASSON | szt. | 4 |
| 69 | Kolano skręcane PE/GZ ø40x6/4” PLASSON | szt. | 4 |
| 70 | Kolano skręcane PE/GZ ø40x1” PLASSON | szt. | 20 |
| 71 | Kolano skręcane PE/GZ ø50x5/4” PLASSON | szt. | 30 |
| 72 | Kolano skręcane PE/GZ ø50x6/4” PLASSON | szt. | 20 |
| 73 | Kolano skręcane PE/GZ ø50x2” PLASSON | szt. | 20 |
| 74 | Kolano dwuzaciskowe PE32 PLASSON | szt. | 5 |
| 75 | Kolano dwuzaciskowe PE40 PLASSON | szt. | 5 |
| 76 | Kolano dwuzaciskowe PE50 PLASSON | szt. | 5 |
| 77 | Kolano dwuzaciskowe PE63 PLASSON | szt. | 5 |
| 78 | Mufa PE32 PLASSON | szt. | 5 |
| 79 | Mufa PE40/32 PLASSON | szt. | 5 |
| 80 | Mufa PE40 PLASSON | szt. | 5 |
| 81 | Mufa PE50 PLASSON | szt. | 5 |
| 82 | Mufa PE63 PLASSON | szt. | 5 |
| 83 | Mufa śrubunkowa GEBO 3/4" | szt. | 5 |
| 84 | Mufa śrubunkowa GEBO 1" | szt. | 5 |
| 85 | Mufa śrubunkowa GEBO 5/4" | szt. | 5 |
| 86 | Mufa śrubunkowa GEBO 6/4" | szt. | 5 |
| 87 | Mufa śrubunkowa GEBO 2" | szt. | 5 |
| 88 | Mufa śrubunkowa GEBO 2 1/2" | szt. | 5 |
| 89 | Opaska naprawcza GEBO 3/4" | szt. | 5 |
| 90 | Opaska naprawcza GEBO 1" | szt. | 5 |
| 91 | Opaska naprawcza GEBO 5/4" | szt. | 5 |
| 92 | Opaska naprawcza GEBO 6/4" | szt. | 5 |
| 93 | Opaska naprawcza GEBO 2" | szt. | 5 |
| 94 | Opaska naprawcza GEBO 2 1/2" | szt. | 5 |
| 95 | Kształtki PE100 ø90 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 5 |
| 96 | Kształtki PE100 ø110 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 5 |
| 97 | Kształtki PE100 ø160 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 5 |
| 98 | Kolano elektrooporowe PE100 ø90/90 | szt. | 20 |
| 99 | Kolano elektrooporowe PE100 ø110/90 | szt. | 10 |
| 100 | Mufa elektrooporowa PE100 ø90 | szt. | 5 |
| 101 | Mufa elektrooporowa PE100 ø110 | szt. | 20 |
| 102 | Tuleja kołnierzowa PE100 ø90 | szt. | 15 |
| 103 | Tuleja kołnierzowa PE100 ø110 | szt. | 10 |
| 104 | Tuleja kołnierzowa PE100 ø160 | szt. | 5 |
| 105 | Kołnierz stalowy luźny do PE ø80/90 | szt. | 5 |
| 106 | Kołnierz stalowy luźny do PE ø100/110 | szt. | 15 |
| 107 | Kołnierz stalowy luźny do PE ø150/160 | szt. | 5 |
| 108 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/100 | szt. | 5 |
| 109 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80 | szt. | 4 |
| 110 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/50 | szt. | 2 |
| 111 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 80 | szt. | 1 |
| 112 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 150 | szt. | 1 |
| 113 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100/90 | szt. | 2 |
| 114 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100/450 | szt. | 2 |
| 115 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 80 - stopowe | szt. | 10 |
| 116 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN 80 | szt. | 10 |
| 117 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN 100 | szt. | 5 |
| 118 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy – zwężka FFR DN 100/80 | szt. | 6 |
| 119 | Łącznik żel. rurowy uniwersalny (RU) DN 80 - DOMEX | szt. | 6 |
| 120 | Łącznik żel. rurowy uniwersalny (RU) DN 100 - DOMEX | szt. | 10 |
| 121 | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy (RK) DN 80 - DOMEX | szt. | 10 |
| 122 | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy (RK) DN 100 - DOMEX | szt. | 14 |
| 123 | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy (RK) DN 150 - DOMEX | szt. | 8 |
| 124 | Łącznik rurowo-kołnierzowy (RK) DN 80 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 10 |
| 125 | Łącznik rurowo-kołnierzowy (RK) DN 100 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 10 |
| 126 | Łącznik rurowo-kołnierzowy (RK) DN 150 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |
| 127 | Łącznik rurowo-kołnierzowy (RK) DN 200 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |
| 128 | Łącznik kielichowy DN 80 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |
| 129 | Łącznik kielichowy DN 100 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |
| 130 | Łącznik kielichowy DN 150 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |
| 131 | Łącznik kielichowy DN 200 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |
| 132 | Łącznik kielichowy DN 400 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |
| 133 | Uszczelka gumowa płaska DN50 | szt. | 20 |
| 134 | Uszczelka gumowa płaska DN65 | szt. | 20 |
| 135 | Uszczelka gumowa płaska DN80 | szt. | 20 |
| 136 | Uszczelka gumowa płaska DN100 | szt. | 20 |
| 137 | Uszczelka gumowa płaska DN125 | szt. | 20 |
| 138 | Uszczelka gumowa płaska DN150 | szt. | 20 |
| 139 | Uszczelka gumowa płaska DN200 | szt. | 20 |
| 140 | Uszczelka gumowa płaska DN250 | szt. | 20 |
| 141 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 80 - DOMEX | szt. | 8 |
| 142 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 100 - DOMEX | szt. | 10 |
| 143 | Łącznik rurowy RR DN 175 JAFAR | szt. | 6 |
| 144 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 200 - DOMEX | szt. | 4 |
| 145 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 250 - DOMEX | szt. | 4 |
| 146 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 315 - DOMEX | szt. | 4 |
| 147 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 400 - DOMEX | szt. | 4 |
| 148 | Nasuwa żel. dwudzielna DN 80 - DOMEX | szt. | 10 |
| 149 | Nasuwa żel. dwudzielna DN 100 - DOMEX | szt. | 10 |
| 150 | Nasuwa żel. dwudzielna DN 150 - DOMEX | szt. | 4 |
| 151 | Nasuwa żel. dwudzielna DN 200 - DOMEX | szt. | 4 |
| 152 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 80 | szt. | 6 |
| 153 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 100 | szt. | 12 |
| 154 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 125 | szt. | 2 |
| 155 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 150 | szt. | 2 |
| 156 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 175 | szt. | 4 |
| 157 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 200 | szt. | 4 |
| 158 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 225 | szt. | 4 |
| 159 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 250 | szt. | 4 |
| 160 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 400 | szt. | 1 |
| 161 | Opaska do nawiercania 90x2” HAWLE-HAKU nr kat. 5250 | szt. | 12 |
| 162 | Opaska do nawiercania 110x2” HAWLE-HAKU nr kat. 5250 | szt. | 25 |
| 163 | Opaska do nawiercania 160x2” HAWLE-HAKU nr kat. 5250 | szt. | 10 |
| 164 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 80/2” - DOMEX | szt. | 2 |
| 165 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 100/2” - DOMEX | szt. | 2 |
| 166 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 175/2” - DOMEX | szt. | 2 |
| 167 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 225/2” -DOMEX | szt. | 2 |
| 168 | Zasuwa do przyłączy domowych 2”x1 1/2” HAWLE nr kat. 2520 | szt. | 45 |
| 169 | Zasuwa kołnierzowa długa DN 50, PN 10 HAWLE | szt. | 1 |
| 170 | Zasuwa kołnierzowa długa DN 80, PN 10 HAWLE | szt. | 6 |
| 171 | Zasuwa kołnierzowa długa DN 100, PN 10 HAWLE | szt. | 8 |
| 172 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 80, PN 10 HAWLE | szt. | 5 |
| 173 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 100, PN 10 HAWLE | szt. | 5 |
| 174 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 150, PN 10 HAWLE | szt. | 1 |
| 175 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 200, PN 10 HAWLE | szt. | 1 |
| 176 | Obudowa teleskopowa zasuwy 2” do przyłączy domowych HAWLE | szt. | 50 |
| 177 | Obudowa teleskopowa zasuwy kołnierzowej DN 50 HAWLE | szt. | 1 |
| 178 | Obudowa teleskopowa zasuwy kołnierzowej DN 80 HAWLE | szt. | 6 |
| 179 | Obudowa teleskopowa zasuwy kołnierzowej DN 100 HAWLE | szt. | 5 |
| 180 | Skrzynka żeliwna średnia | szt. | 60 |
| 181 | Skrzynka żeliwna W 1 | szt. | 20 |
| 182 | Skrzynka żeliwna do hydrantów | szt. | 10 |
| 183 | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 AVK lub Hawle (dł. 1250 mm) | szt. | 10 |
| 184 | Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 AVK lub Hawle (dł. 1250 mm) | szt. | 10 |
| 185 | Kompensator DN 80 DOMEX | szt. | 3 |
| 186 | Kompensator DN 100 DOMEX | szt. | 2 |
| 187 | Zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy DN 150 | szt. | 3 |

- Szczegółowy opis armatury:

Skrzynki  żeliwne

Cechy techniczne oferowanej armatury:

-  Korpus , pokrywa – żeliwo szare

-  W pokrywie ucho do zaczepiania haka

-  Zabezpieczenie lakier bitumiczny

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia –  sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024r.

V. INFORMACJE OGÓLNE

- Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi - dotyczy ono ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

- Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „regulamin” bez bliższego określenia o jaki regulamin chodzi - dotyczy ono Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Regulamin można pobrać pocztą elektroniczną, składając pisemne zapotrzebowanie na Regulamin na skrzynkę pocztową: wik@wik.strzegom.pl lub ze strony internetowej www.wik.strzegom.pl z działu przetargi.

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie (przed upływem terminu do składania ofert) zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,  informacje o tym zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie ona dla nich wiążącą.

- Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.                           W przypadku wycofywania oferty wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie                       o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta - przed upływem  terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być złożone według takich samych zasad 
i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI  WARIANTOWYCH

VII.  ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

- WARUNKI   UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ   OPIS   SPOSOBU      DOKONYWANIA   OCENY   SPEŁNIANIA   TYCH   WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Spełniający wymagania określone w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

- Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

IX.  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W    CELU    POTWIERDZENIA   SPEŁNIENIA   WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone (na każdej stronie) przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wystarczające jest złożenie na kserokopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszej SIWZ.

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Aktualny  odpis  z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wypis z tego dokumentu zawierający co  najmniej: siedzibę, datę rozpoczęcia działalności, nazwiska  osób  uprawnionych do reprezentowania firmy stwierdzający, że zakres jej działania odpowiada profilowi zamówienia) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może złożyć w/w odpis wydany z wcześniejszą datą, pod warunkiem, że urząd/sąd  wydający zaświadczenie potwierdzi jego aktualność na dany dzień –  „stan aktualny na dzień ....” przypadający na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie kserokopii „za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej   ofertę  w  imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie   osoby  podpisującej    nie   wynika   z   dokumentu   wymienionego 
w  pkt.  2.4.  (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3);

  - Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. przeciwdziałania agresji

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW                      Z ZAMAWIAJĄCYM, OSÓBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ               Z WYKONAWCAMI.

- Wykonawca może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia.

- W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania Zamawiający prześle treść  wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.

- Uprawnionym , do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

  - w zakresie spraw formalnych: Łukasz Adamski email: adamski@wik.strzegom.pl

  - w zakresie spraw merytorycznych: Ewelina Chmieliczek, email: ewelinachmieliczek@wik.strzegom.pl .

- Informacje uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

- Zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia i inne informacje mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub e-mailem. W przypadku przekazywania dokumentów faksem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Opracowanie oferty

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją na maszynie, komputerze  lub nieścieralnym atramentem w języku polskim.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do  występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

  - Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu wykonawców uznaje się:

    - Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach   spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,

    - Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

    - Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez w/w osoby.  W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty.

    - Wspólników, jeżeli wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich pozostałych wspólników lub jeżeli wynika z niej uprawnienie do występowania 
w imieniu spółki umowę spółki cywilnej

  - Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, strony oferty ponumerowane, a wszystkie załączniki podpisane przez osoby upoważnione i  opieczętowane pieczęciami.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy                         o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien wyodrębnić w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”;

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Sposób  składania ofert:

  - Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres zamawiającego z opisem:

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W  STRZEGOMIU

58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7

Oferta na „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do siedziby Spółki w 2024r.”

przetarg nieograniczony

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wszystkie   oferty   otrzymane  przez   Zamawiającego  po  terminie   składania   ofert  zostaną  zwrócone bez otwierania.

  - Ofertę  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Strzegomiu, ul Wesoła 7, pokój nr 1   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 1100

XII  .  INFORMACJE   DOTYCZĄCE  WALUTY  OFERTY  ORAZ  OPIS   SPOSOBU

OBLICZENIA  CENY

- Cenę oferty należy podać w PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani płatności w innej walucie.

- W ofercie  należy  podać cenę netto, brutto oraz wysokość podatku VAT (wszystkie                      w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

- Każdy oferent może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

XIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA ZABEZPIECZENIA 
W POSTACI WADIUM

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 11.00 w pokoju nr 1 w siedzibie Zamawiającego.

- Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 21 grudnia 2023 r.              godz. 11.15  w pok. nr 2 w siedzibie Zamawiającego.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

- Po otwarciu ofert Zamawiający sprawdzi wszystkie oferty pod względem  spełniania warunków wymaganych w regulaminie i SIWZ, następnie odrzuci jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny (chyba że są to oczywiste omyłki rachunkowe i wykonawca wyraził zgodę na ich poprawę);

  - wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego o cenę lub przetargu nieograniczonego, nie zgodził się na jej poprawienie;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Kryteria oceny ofert. 
Spośród ofert nieodrzuconych spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej  kierował  będzie się następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:	cena - 100%

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną  liczbę punktów pozostałe proporcjonalnie  mniej wg wzoru:

CNAJNIŻSZA/CPORÓWNYWANA x 100

XVI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII.  WARUNKI UMOWY

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do

niniejszego SIWZ. Postanowienia projektu umowy zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące

w chwili podpisania umowy.

Sporządził:                                                                                          Zatwierdził:

Załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wesoła 7, 58 – 150 Strzegom

WYKONAWCA

| Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |

Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Adres e- mail |  |

FORMULARZ OFERTOWY

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do siedziby Spółki w 2024r.”

| LP | Rodzaj armatury | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø160 x 500 - Kaczmarek | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø160 x 2000 - Kaczmarek | szt. | 10 |  |  |
| 3 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø160 x 1000 - Kaczmarek | szt. | 5 |  |  |
| 4 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø200 x 1000 - Kaczmarek | szt. | 4 |  |  |
| 5 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC - U, SN 4 ø200 x 2000 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Nasuwka do kanalizacji zewnętrznej PVC ø160 - Kaczmarek | szt. | 6 |  |  |
| 7 | Nasuwka do kanalizacji zewnętrznej PVC ø200 - Kaczmarek | szt. | 3 |  |  |
| 8 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/150 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/300 - Kaczmarek | szt. | 3 |  |  |
| 10 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/450 - Kaczmarek | szt. | 5 |  |  |
| 11 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/670 - Kaczmarek | szt. | 3 |  |  |
| 12 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/870 - Kaczmarek | szt. | 3 |  |  |
| 13 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø160/900 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 14 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/15 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 15 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/30 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 16 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/45 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 17 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/67 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 18 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/87 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 19 | Kolano kan. sanit. zewn. z uszczelką PVC ø200/90 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 20 | Złączka kan. sanit. zewn. PVC ø200 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 21 | Redukcja kan. sanit. zewn. PVC ø200/160 - Kaczmarek | szt. | 3 |  |  |
| 22 | Połączenie kam.-PVC ø200/160 - Kaczmarek | szt. | 2 |  |  |
| 23 | Korek PVC ø200 - Kaczmarek | szt. | 3 |  |  |
| 24 | Korek PVC ø160 - Kaczmarek | szt. | 3 |  |  |
| 25 | Właz żeliwny (25T) | szt. | 2 |  |  |
| 26 | Właz żeliwny z wyp. betonowym | szt. | 2 |  |  |
| 27 | Kineta zbiorcza studzienki insp. DN 425/160 | szt. | 2 |  |  |
| 28 | Kineta zbiorcza studzienki insp. DN 425/200 | szt. | 2 |  |  |
| 29 | Rura wznosząca karbowana studzienki DN 425 | szt. | 2 |  |  |
| 30 | Teleskop z włazem studzienki insp. DN425 | szt. | 2 |  |  |
| 31 | Uszczelka gumowa studzienki insp. | szt. | 2 |  |  |
| 32 | Stożek odciążający studzienki insp. | szt. | 2 |  |  |
| 33 | Zawór zwrotny klapowy do ks ø150 | szt. | 2 |  |  |
| 34 | Zawór zwrotny klapowy do ks ø200 | szt. | 2 |  |  |
| 35 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø20 SDR 17 - Kaczmarek | m | 20 |  |  |
| 36 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø32 SDR 17 - Kaczmarek | m | 100 |  |  |
| 37 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø40 SDR 17 - Kaczmarek | m | 500 |  |  |
| 38 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø63 SDR 17 - Kaczmarek | m | 20 |  |  |
| 39 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø90 SDR 17 - Kaczmarek | m | 50 |  |  |
| 40 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø110 SDR 17 - Kaczmarek | m | 120 |  |  |
| 41 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø160 SDR 17 - Kaczmarek | m | 60 |  |  |
| 42 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø200 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
| 43 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø225 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
| 44 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø250 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
| 45 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø280 SDR 17 - Kaczmarek | m | 36 |  |  |
| 46 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø315 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
| 47 | Rura ciśnieniowa wod. PE100 ø400 SDR 17 - Kaczmarek | m | 12 |  |  |
| 48 | Trójnik skręcany PE/GW ø32 PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 49 | Trójnik skręcany PE/GW ø40 PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 50 | Trójnik skręcany PE/GW ø50 PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 51 | Trójnik skręcany PE/GW ø63 PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 52 | Złączka skręcana PE/GZ ø32x1" PLASSON | szt. | 20 |  |  |
| 53 | Złączka skręcana PE/GZ ø32x3/4" PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 54 | Złączka skręcana PE/GZ ø32x5/4" PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 55 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x1" PLASSON | szt. | 10 |  |  |
| 56 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x3/4" PLASSON | szt. | 30 |  |  |
| 57 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x5/4" PLASSON | szt. | 10 |  |  |
| 58 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x6/4" PLASSON | szt. | 20 |  |  |
| 59 | Złączka skręcana PE/GZ ø40x2” PLASSON | szt. | 10 |  |  |
| 60 | Złączka skręcana PE/GZ ø50x5/4” PLASSON | szt. | 10 |  |  |
| 61 | Złączka skręcana PE/GZ ø50x6/4” PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 62 | Złączka skręcana PE/GZ ø50x2” PLASSON | szt. | 10 |  |  |
| 63 | Złączka skręcana PE/GZ ø63x2” PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 64 | Kolano skręcane PE/GZ ø32x3/4” PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 65 | Kolano skręcane PE/GZ ø32x1” PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 66 | Kolano skręcane PE/GZ ø32x5/4” PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 67 | Kolano skręcane PE/GZ ø40x3/4” PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 68 | Kolano skręcane PE/GZ ø40x5/4” PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 69 | Kolano skręcane PE/GZ ø40x6/4” PLASSON | szt. | 4 |  |  |
| 70 | Kolano skręcane PE/GZ ø40x1” PLASSON | szt. | 20 |  |  |
| 71 | Kolano skręcane PE/GZ ø50x5/4” PLASSON | szt. | 30 |  |  |
| 72 | Kolano skręcane PE/GZ ø50x6/4” PLASSON | szt. | 20 |  |  |
| 73 | Kolano skręcane PE/GZ ø50x2” PLASSON | szt. | 20 |  |  |
| 74 | Kolano dwuzaciskowe PE32 PLASSON | szt. | 5 |  |  |
| 75 | Kolano dwuzaciskowe PE40 PLASSON | szt. | 5 |  |  |
| 76 | Kolano dwuzaciskowe PE50 PLASSON | szt. | 5 |  |  |
| 77 | Kolano dwuzaciskowe PE63 PLASSON | szt. | 5 |  |  |
| 78 | Mufa PE32 PLASSON | szt. | 5 |  |  |
| 79 | Mufa PE40/32 PLASSON | szt. | 5 |  |  |
| 80 | Mufa PE40 PLASSON | szt. | 5 |  |  |
| 81 | Mufa PE50 PLASSON | szt. | 5 |  |  |
| 82 | Mufa PE63 PLASSON | szt. | 5 |  |  |
| 83 | Mufa śrubunkowa GEBO 3/4" | szt. | 5 |  |  |
| 84 | Mufa śrubunkowa GEBO 1" | szt. | 5 |  |  |
| 85 | Mufa śrubunkowa GEBO 5/4" | szt. | 5 |  |  |
| 86 | Mufa śrubunkowa GEBO 6/4" | szt. | 5 |  |  |
| 87 | Mufa śrubunkowa GEBO 2" | szt. | 5 |  |  |
| 88 | Mufa śrubunkowa GEBO 2 1/2" | szt. | 5 |  |  |
| 89 | Opaska naprawcza GEBO 3/4" | szt. | 5 |  |  |
| 90 | Opaska naprawcza GEBO 1" | szt. | 5 |  |  |
| 91 | Opaska naprawcza GEBO 5/4" | szt. | 5 |  |  |
| 92 | Opaska naprawcza GEBO 6/4" | szt. | 5 |  |  |
| 93 | Opaska naprawcza GEBO 2" | szt. | 5 |  |  |
| 94 | Opaska naprawcza GEBO 2 1/2" | szt. | 5 |  |  |
| 95 | Kształtki PE100 ø90 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 5 |  |  |
| 96 | Kształtki PE100 ø110 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 5 |  |  |
| 97 | Kształtki PE100 ø160 SDR 17 – podstawa wyceny kolano wtryskowe doczołowe | szt. | 5 |  |  |
| 98 | Kolano elektrooporowe PE100 ø90/90 | szt. | 20 |  |  |
| 99 | Kolano elektrooporowe PE100 ø110/90 | szt. | 10 |  |  |
| 100 | Mufa elektrooporowa PE100 ø90 | szt. | 5 |  |  |
| 101 | Mufa elektrooporowa PE100 ø110 | szt. | 20 |  |  |
| 102 | Tuleja kołnierzowa PE100 ø90 | szt. | 15 |  |  |
| 103 | Tuleja kołnierzowa PE100 ø110 | szt. | 10 |  |  |
| 104 | Tuleja kołnierzowa PE100 ø160 | szt. | 5 |  |  |
| 105 | Kołnierz stalowy luźny do PE ø80/90 | szt. | 5 |  |  |
| 106 | Kołnierz stalowy luźny do PE ø100/110 | szt. | 15 |  |  |
| 107 | Kołnierz stalowy luźny do PE ø150/160 | szt. | 5 |  |  |
| 108 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/100 | szt. | 5 |  |  |
| 109 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80 | szt. | 4 |  |  |
| 110 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/50 | szt. | 2 |  |  |
| 111 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 80 | szt. | 1 |  |  |
| 112 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 150 | szt. | 1 |  |  |
| 113 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100/90 | szt. | 2 |  |  |
| 114 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100/450 | szt. | 2 |  |  |
| 115 | Kolano żeliwne kołnierzowe DN 80 - stopowe | szt. | 10 |  |  |
| 116 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN 80 | szt. | 10 |  |  |
| 117 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN 100 | szt. | 5 |  |  |
| 118 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy – zwężka FFR DN 100/80 | szt. | 6 |  |  |
| 119 | Łącznik żel. rurowy uniwersalny (RU) DN 80 - DOMEX | szt. | 6 |  |  |
| 120 | Łącznik żel. rurowy uniwersalny (RU) DN 100 - DOMEX | szt. | 10 |  |  |
| 121 | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy (RK) DN 80 - DOMEX | szt. | 10 |  |  |
| 122 | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy (RK) DN 100 - DOMEX | szt. | 14 |  |  |
| 123 | Łącznik żel. rurowo - kołnierzowy (RK) DN 150 - DOMEX | szt. | 8 |  |  |
| 124 | Łącznik rurowo-kołnierzowy (RK) DN 80 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 10 |  |  |
| 125 | Łącznik rurowo-kołnierzowy (RK) DN 100 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 10 |  |  |
| 126 | Łącznik rurowo-kołnierzowy (RK) DN 150 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |  |  |
| 127 | Łącznik rurowo-kołnierzowy (RK) DN 200 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |  |  |
| 128 | Łącznik kielichowy DN 80 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |  |  |
| 129 | Łącznik kielichowy DN 100 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |  |  |
| 130 | Łącznik kielichowy DN 150 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |  |  |
| 131 | Łącznik kielichowy DN 200 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |  |  |
| 132 | Łącznik kielichowy DN 400 - Supa Maxi AVK lub SYNOFLEX HAWLE | szt. | 4 |  |  |
| 133 | Uszczelka gumowa płaska DN50 | szt. | 20 |  |  |
| 134 | Uszczelka gumowa płaska DN65 | szt. | 20 |  |  |
| 135 | Uszczelka gumowa płaska DN80 | szt. | 20 |  |  |
| 136 | Uszczelka gumowa płaska DN100 | szt. | 20 |  |  |
| 137 | Uszczelka gumowa płaska DN125 | szt. | 20 |  |  |
| 138 | Uszczelka gumowa płaska DN150 | szt. | 20 |  |  |
| 139 | Uszczelka gumowa płaska DN200 | szt. | 20 |  |  |
| 140 | Uszczelka gumowa płaska DN250 | szt. | 20 |  |  |
| 141 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 80 - DOMEX | szt. | 8 |  |  |
| 142 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 100 - DOMEX | szt. | 10 |  |  |
| 143 | Łącznik rurowy RR DN 175 JAFAR | szt. | 6 |  |  |
| 144 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 200 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
| 145 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 250 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
| 146 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 315 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
| 147 | Nasuwa pełna uniwersalna (NPU) DN 400 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
| 148 | Nasuwa żel. dwudzielna DN 80 - DOMEX | szt. | 10 |  |  |
| 149 | Nasuwa żel. dwudzielna DN 100 - DOMEX | szt. | 10 |  |  |
| 150 | Nasuwa żel. dwudzielna DN 150 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
| 151 | Nasuwa żel. dwudzielna DN 200 - DOMEX | szt. | 4 |  |  |
| 152 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 80 | szt. | 6 |  |  |
| 153 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 100 | szt. | 12 |  |  |
| 154 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 125 | szt. | 2 |  |  |
| 155 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 150 | szt. | 2 |  |  |
| 156 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 175 | szt. | 4 |  |  |
| 157 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 200 | szt. | 4 |  |  |
| 158 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 225 | szt. | 4 |  |  |
| 159 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 250 | szt. | 4 |  |  |
| 160 | Nasuwa żel. trójdzielna TREPI DN 400 | szt. | 1 |  |  |
| 161 | Opaska do nawiercania 90x2” HAWLE-HAKU nr kat. 5250 | szt. | 12 |  |  |
| 162 | Opaska do nawiercania 110x2” HAWLE-HAKU nr kat. 5250 | szt. | 25 |  |  |
| 163 | Opaska do nawiercania 160x2” HAWLE-HAKU nr kat. 5250 | szt. | 10 |  |  |
| 164 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 80/2” - DOMEX | szt. | 2 |  |  |
| 165 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 100/2” - DOMEX | szt. | 2 |  |  |
| 166 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 175/2” - DOMEX | szt. | 2 |  |  |
| 167 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN 225/2” -DOMEX | szt. | 2 |  |  |
| 168 | Zasuwa do przyłączy domowych 2”x1 1/2” HAWLE nr kat. 2520 | szt. | 45 |  |  |
| 169 | Zasuwa kołnierzowa długa DN 50, PN 10 HAWLE | szt. | 1 |  |  |
| 170 | Zasuwa kołnierzowa długa DN 80, PN 10 HAWLE | szt. | 6 |  |  |
| 171 | Zasuwa kołnierzowa długa DN 100, PN 10 HAWLE | szt. | 8 |  |  |
| 172 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 80, PN 10 HAWLE | szt. | 5 |  |  |
| 173 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 100, PN 10 HAWLE | szt. | 5 |  |  |
| 174 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 150, PN 10 HAWLE | szt. | 1 |  |  |
| 175 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN 200, PN 10 HAWLE | szt. | 1 |  |  |
| 176 | Obudowa teleskopowa zasuwy 2” do przyłączy domowych HAWLE | szt. | 50 |  |  |
| 177 | Obudowa teleskopowa zasuwy kołnierzowej DN 50 HAWLE | szt. | 1 |  |  |
| 178 | Obudowa teleskopowa zasuwy kołnierzowej DN 80 HAWLE | szt. | 6 |  |  |
| 179 | Obudowa teleskopowa zasuwy kołnierzowej DN 100 HAWLE | szt. | 5 |  |  |
| 180 | Skrzynka żeliwna średnia | szt. | 60 |  |  |
| 181 | Skrzynka żeliwna W 1 | szt. | 20 |  |  |
| 182 | Skrzynka żeliwna do hydrantów | szt. | 10 |  |  |
| 183 | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 AVK lub Hawle (dł. 1250 mm) | szt. | 10 |  |  |
| 184 | Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 AVK lub Hawle (dł. 1250 mm) | szt. | 10 |  |  |
| 185 | Kompensator DN 80 DOMEX | szt. | 3 |  |  |
| 186 | Kompensator DN 100 DOMEX | szt. | 2 |  |  |
| 187 | Zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy DN 150 | szt. | 3 |  |  |

  - SZACUNKOWA ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO ………...................................

  - PODATEK VAT ……………………………………………………………………………………...

  - SZACUNKOWA ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO ……………………………

(słownie złotych: …………………………………………………………………………...………….)

- Deklarujemy termin realizacji: sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2024r.

- Udzielamy gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.

- Warunki płatności .....................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie          wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne z prawdą.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

............................................

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2

....................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o wykonanie zamówienia przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do siedziby Spółki w 2024r.”oświadczam, że:

- posiadam zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

............................................                         	                   ........................................

data, miejscowość                                                                                    pieczęć i podpis(y)

Załącznik nr 3

..........................................................................

miejscowość, data

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym upoważniamy pana/panią ...................................................................

zam. .................................................... nr PESEL ..................................................

do występowania w imieniu: .........................................................., podpisywania  oferty, oświadczeń oraz  innych  dokumentów  niezbędnych  do  złożenia  oferty           (podać ewentualny inny zakres pełnomocnictwa) w postępowaniu na .................. ................................................................................................................................

........................................................

pieczęć i podpis(y) osób reprezentujących

osobę prawna lub fizyczną

Załącznik Nr 4

U M O W A …/WIK/2024

zawarta w dniu ……………r. w Strzegomiu pomiędzy:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000241233, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 55.354.900zł, REGON 020134699, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

  - Prezesa Zarządu 		- 	Wiesława Witkowskiego,

a

………………………………………………………………………………….

zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą” .

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zakres umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do siedziby Spółki w 2024r.”

- Zamawiający informuje, że ilości zamawianych materiałów wskazane w Załączniku  nr 1 do SIWZ podane są w sposób szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówienia w zmniejszonych ilościach, całkowitej rezygnacji z dokonania zamówienia niektórych artykułów bądź zwiększenia ilości niektórych dostaw. Załącznik nr 1 do SIWZ stanowi integralną część umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r.

§ 3

Realizacja przedmiotu umowy

    - Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres realizacji umowy.

    - Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu dostarczonym faksem  lub  pocztą elektroniczną. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zlecenia (telefonicznie  lub emailem).

    - Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego asortymentu w terminie 24 godzin od złożonego przez Zamawiającego zlecenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania armatury fabrycznie nowej. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu z odpowiednią metką lub etykietą.

5.Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 15: 00 od poniedziałku do piątku.

6. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywał się na podstawie protokołu dostawy. Nie dopuszcza się dostawy bez pisemnego protokołu podpisanego przez obie strony.

§ 4

Miejsce i warunki dostawy

- Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości do siedziby Zamawiającego: 58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Dostawa obejmuje również wszelkie koszty związane z rozładunkiem i złożeniem zamówionego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Za szkody powstałe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentu, ilości i jakości w miejscu dostawy.

- W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z parametrami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji, lub dostarczenia przedmiotu wadliwego bądź w nieodpowiedniej ilości Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie przez Zamawiającego będzie odbywało się za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

- W sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca dostarcza towar na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem.

§ 5

Wynagrodzenie

      - Wynagrodzenie ustala się w oparciu o ceny jednostkowe materiałów określone w Załączniku nr 1 do Oferty.

      - Szacowana wartość umowna całego zamówienia wynosi ………….zł netto,

Podatek VAT wynosi ………… zł

Brutto: ……………. zł

Słownie złotych: ……………………………………………

  - Rzeczywista wartość umowy będzie sumą wartości zrealizowanych zamówień składanych sukcesywnie przez Zamawiającego.

  - Wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ ilości należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. W przypadku gdy ilość zakupionego przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.   W przypadku dokonania zakupu w ilościach wyższych niż wskazane w ust. 1 Wykonawca nie może żądać ceny jednostkowej wyższej niż wynikająca ze złożonej oferty.

  - Zapłata należności za każdą odebraną partię towaru nastąpi przelewem w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 8842555493

  - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP

  - W razie zwłoki w zapłacie za odebrany towar Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści wynikającej z oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, w wyniku zgodnego oświadczenia Stron i określa poniżej przesłanki ewentualnego wprowadzenia takich zmian: zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy według następujących zasad:

1) wyliczenie wysokości zmiany, tj. wzrostu lub obniżenia wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o działanie mnożenia: zmiany miesięcznego wskaźnika cen GUS, obliczonego jako różnica wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca podpisania umowy i wartości tego wskaźnika z miesiącu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia, i wartości wynagrodzenia Wykonawcy pozostałego do wypłaty po dniu złożenia wniosku o zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia;

2) sama zmiana ww. wskaźnika GUS nie stanowi podstawy do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;

3) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy i nie częściej niż raz na jeden kwartał  obowiązywania umowy, w przypadku faktycznej, rzeczywistej zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy lub cen materiałów, w wysokości co najmniej + 5% lub – 5% względem kosztów przyjętych przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ofertowym;

4) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy zmiana kosztów ma rzeczywisty wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;

5) strona składająca wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić w szczególności: dowody potwierdzające, że wzrost kosztów lub cen materiałów ma wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy potrzebnych do realizacji umowy; proponowaną wysokość zmiany wynagrodzenia z powołaniem się na wskaźniki GUS jak wyżej;

6) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na wyżej wskazanych podstawach nie może przekroczyć 10 % pierwotnej wartości umowy

§ 7

Gwarancje i reklamacje

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały licząc od dnia odbioru, za wyjątkiem materiałów które posiadają określoną przez producenta gwarancję dłuższą niż 12 miesięcy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone materiały są fabrycznie nowe, nieużywane  i spełniają warunki określone w SIWZ.

- Nie spełnienie warunków jakościowych i technicznych będzie stanowić podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany dostarczonych materiałów w terminie 12 godzin od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Brak ze strony Wykonawcy stosownego działania będzie podstawą do   naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10.

§ 8

Obowiązki stron

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczania zamówionych materiałów w ilościach do siedziby Zamawiającego z zachowaniem należytej staranności gwarantującej wysoki poziom jakości dostaw, z załączonym protokołem odbioru, zawierającym nazwę i adres dostawcy i odbiorcy, wykaz dostarczonych materiałów z określeniem ilości i rodzaju;

- dostarczania wszystkich materiałów fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad, oryginalnie zapakowanych;

- dostarczania we własnym zakresie (własnym transportem) i rozładunku zamówionych materiałów.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

a) odbioru zamówionego materiału w miejscu i czasie uzgodnionym z Wykonawcą;

b) terminowej zapłaty.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy z powyższych powodów Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 60 dni od daty wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania  terminów wypowiedzenia  zawartych w ust. 1 w przypadku rażącego nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań umownych. W takim przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić z siedmiodniowym wypowiedzeniem.

§ 10

Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie  niewykonania lub   nienależytego     wykonania umowy:

  - w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za nie dostarczenie w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru,

  - w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za zwłokę w realizacji  wymiany towaru wadliwego na wolny od wad,  za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki,

  - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej brutto.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

3. Niezrealizowanie przez Zamawiającego zamówienia w całości, w przypadku gdy nie zachodzi potrzeba zakupu danego materiału, nie rodzi skutków prawnych związanych z naliczaniem kar umownych przez Wykonawcę Zamawiającemu za niezrealizowanie umowy zgodnie z szacunkowymi ilościami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

5. Kary umowne zastrzeżone w punkcie 1 mogą być kumulowane, tzn. Zamawiający może dochodzić kary umownej za niedostarczenie towaru w terminie (pkt 1 a) łącznie z karą umowną za odstąpienie od umowy z tego powodu (pkt 1 c), oraz kary umownej za zwłokę w realizacji wymiany towaru (pkt 1b) łącznie z karą umowną za odstąpienie od umowy z tego powodu (pkt 1c)

6. Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie dłuższym niż 30 dni lub opóźnienia w wymianie wadliwego towaru przez okres dłuższy niż 30 dni, strony postanawiają, że Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego sprzedawcy (dostawcy) na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ustępie 8 nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt a i b.

§ 11

Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12

Przepisy końcowe

      - W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: